| 型号 | 扬程 M | 功率 KW |  | 型号 | 扬程 M | 功率 KW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-20 | 11.5 | 0.37 |  | 2-240 | 180 | 3 |
| 1-30 | 17 | 0.37 |  | 2-260 | 198 | 3 |
| 1-40 | 22.5 | 0.37 |  | 3-20 | 9 | 0.37 |
| 1-50 | 28 | 0.37 |  | 3-30 | 14 | 0.37 |
| 1-60 | 33.5 | 0.37 |  | 3-40 | 19 | 0.37 |
| 1-70 | 39 | 0.37 |  | 3-50 | 23 | 0.37 |
| 1-80 | 45 | 0.55 |  | 3-60 | 28 | 0.55 |
| 1-90 | 51 | 0.55 |  | 3-70 | 32 | 0.55 |
| 1-100 | 57 | 0.55 |  | 3-80 | 37 | 0.75 |
| 1-110 | 61 | 0.55 |  | 3-90 | 42 | 0.75 |
| 1-120 | 67 | 0.75 |  | 3-100 | 47 | 0.75 |
| 1-130 | 70 | 0.75 |  | 3-110 | 51 | 1.1 |
| 1-140 | 73 | 0.75 |  | 3-120 | 55 | 1.1 |
| 1-150 | 84 | 0.75 |  | 3-130 | 60 | 1.1 |
| 1-170 | 95 | 1.1 |  | 3-150 | 69 | 1.1 |
| 1-190 | 106 | 1.1 |  | 3-170 | 79 | 1.5 |
| 1-210 | 117 | 1.1 |  | 3-190 | 88 | 1.5 |
| 1-230 | 128 | 1.1 |  | 3-210 | 98 | 2.2 |
| 1-250 | 139 | 1.5 |  | 3-230 | 107 | 2.2 |
| 1-270 | 150 | 1.5 |  | 3-250 | 116 | 2.2 |
| 1-300 | 166 | 1.5 |  | 3-270 | 124 | 2.2 |
| 1-360 | 200 | 2.2 |  | 3-290 | 133 | 2.2 |
| 2-20 | 15 | 0.37 |  | 3-310 | 142 | 3 |
| 2-30 | 22 | 0.37 |  | 3-330 | 151 | 3 |
| 2-40 | 30 | 0.55 |  | 3-360 | 168 | 3 |
| 2-50 | 37 | 0.55 |  | 4-20 | 15 | 0.37 |
| 2-60 | 45 | 0.75 |  | 4-30 | 24 | 0.55 |
| 2-70 | 52 | 0.75 |  | 4-40 | 32 | 0.75 |
| 2-90 | 67 | 1.1 |  | 4-50 | 40 | 1.1 |
| 2-110 | 82 | 1.1 |  | 4-60 | 48 | 1.1 |
| 2-130 | 98 | 1.5 |  | 4-70 | 56 | 1.5 |
| 2-150 | 112 | 1.5 |  | 4-80 | 64 | 1.5 |
| 2-160 | 120 | 2.2 |  | 4-100 | 81 | 2.2 |
| 2-170 | 127 | 2.2 |  | 4-120 | 95 | 2.2 |
| 2-180 | 136 | 2.2 |  | 4-130 | 104 | 3 |
| 2-190 | 142 | 2.2 |  | 4-140 | 112 | 3 |
| 2-200 | 150 | 2.2 |  | 4-150 | 120 | 3 |
| 2-220 | 165 | 2.2 |  | 4-160 | 129 | 3 |
| 2-230 | 172 | 3 |  | 4-170 | 136 | 4 |
| 型号 | 扬程 M | 功率 KW |  | 型号 | 扬程 M | 功率 KW |
| 4-180 | 144 | 4 |  | 20-8 | 94 | 11 |
| 4-190 | 153 | 4 |  | 20-10 | 118 | 11 |
| 4-200 | 160 | 4 |  | 20-12 | 142 | 15 |
| 4-210 | 168 | 4 |  | 20-14 | 166 | 15 |
| 4-220 | 178 | 4 |  | 20-17 | 202 | 18.5 |
| 8-20 | 18 | 0.75 |  | 32-10-1 | 9 | 1.5 |
| 8-30 | 27 | 1.1 |  | 32-10 | 13 | 2.2 |
| 8-40 | 36 | 1.5 |  | 32-20-2 | 20 | 3 |
| 8-50 | 45 | 2.2 |  | 32-20 | 27 | 4 |
| 8-60 | 54 | 2.2 |  | 32-30 | 40 | 5.5 |
| 8-70 | 63 | 3 |  | 32-40 | 53 | 7.5 |
| 8-80 | 73 | 3 |  | 32-50 | 67 | 11 |
| 8-90 | 81 | 4 |  | 32-60 | 81 | 11 |
| 8-100 | 92 | 4 |  | 32-70 | 95 | 15 |
| 8-110 | 99 | 4 |  | 32-80 | 109 | 15 |
| 8-120 | 111 | 4 |  | 32-90 | 124 | 18.5 |
| 8-130 | 117 | 5.5 |  | 32-100 | 138 | 18.5 |
| 8-140 | 130 | 5.5 |  | 32-110 | 153 | 22 |
| 8-150 | 135 | 5.5 |  | 32-120 | 167 | 22 |
| 8-160 | 148 | 5.5 |  | 32-130 | 181 | 30 |
| 8-170 | 153 | 7.5 |  | 32-140 | 196 | 30 |
| 8-180 | 167 | 7.5 |  | 42-10-1 | 16 | 3 |
| 8-190 | 171 | 7.5 |  | 42-10 | 20 | 4 |
| 8-200 | 186 | 7.5 |  | 42-20-2 | 32 | 5.5 |
| 16-20 | 22 | 2.2 |  | 42-20 | 41 | 7.5 |
| 16-30 | 34 | 3 |  | 42-30-2 | 52 | 11 |
| 16-40 | 46 | 4 |  | 42-30 | 61 | 11 |
| 16-50 | 58 | 5.5 |  | 42-40-2 | 73 | 15 |
| 16-60 | 70 | 5.5 |  | 42-40 | 81 | 15 |
| 16-70 | 82 | 7.5 |  | 42-50-2 | 93 | 18.5 |
| 16-80 | 94 | 7.5 |  | 42-50 | 101 | 18.5 |
| 16-100 | 118 | 11 |  | 42-60-2 | 113 | 22 |
| 16-120 | 141 | 11 |  | 42-60 | 122 | 22 |
| 16-140 | 166 | 15 |  | 42-70-2 | 134 | 30 |
| 16-160 | 189 | 15 |  | 42-70 | 142 | 30 |
| 20-1 | 10 | 1.1 |  | 42-80-2 | 154 | 30 |
| 20-2 | 23 | 2.2 |  | 42-80 | 162 | 30 |
| 20-3 | 35 | 4 |  | 42-90-2 | 174 | 30 |
| 20-4 | 47 | 5.5 |  | 42-90 | 183 | 37 |
| 20-5 | 58 | 5.5 |  | 42-100-2 | 194 | 37 |
| 20-6 | 70 | 7.5 |  | 42-100 | 203 | 37 |
| 20-7 | 82 | 7.5 |  | 42-110-2 | 217 | 45 |
| 型号 | 扬程 M | 功率 KW |  | 型号 | 扬程 M | 功率 KW |
| 42-110 | 225 | 45 |  | 65-60-1 | 117 | 30 |
| 42-120-2 | 238 | 45 |  | 65-60 | 124 | 30 |
| 42-120 | 247 | 45 |  | 65-70-2 | 132 | 37 |
| 42-130-2 | 259 | 45 |  | 65-70-1 | 139 | 37 |
| 65-10-1 | 13 | 3 |  | 65-70 | 146 | 37 |
| 65-10 | 20 | 4 |  | 65-80-2 | 154 | 45 |
| 65-20-2 | 26 | 5.5 |  | 65-80-1 | 161 | 45 |
| 65-20-1 | 33 | 7.5 |  | 85-10-1 | 14 | 5.5 |
| 65-20 | 40 | 11 |  | 85-10 | 20 | 7.5 |
| 65-30-2 | 46 | 11 |  | 85-20-2 | 30 | 11 |
| 65-30-1 | 53 | 15 |  | 85-20 | 41 | 15 |
| 65-30 | 60 | 15 |  | 85-30-2 | 52 | 18.5 |
| 65-40-2 | 66 | 18.5 |  | 85-30 | 64 | 22 |
| 65-40-1 | 73 | 18.5 |  | 85-40-2 | 75 | 30 |
| 65-40 | 80 | 22 |  | 85-40 | 86 | 30 |
| 65-50-2 | 88 | 22 |  | 85-50-2 | 98 | 37 |
| 65-50-1 | 95 | 30 |  | 85-50 | 110 | 37 |
| 65-50 | 102 | 30 |  | 85-60-2 | 122 | 45 |
| 65-60-2 | 110 | 30 |  | 85-60 | 134 | 45 |

上海蓝升泵业有限公司

021-59754223 59754227